## Геомар СЗ
Станция: Геомар СЗ
Период: 20.03.2025 12:00 - 21.03.2025 12:00
Местное время | Концентрация TSP, мг/м³ | Концентрация PM2.5, мг/м³ | Концентрация PM10, мг/м³ | Направление ветра, ° | Ср. скорость ветра, м/с | Порыв ветра, м/с | Температура воздуха, ℃
20.03.2025 12:00 | 0,012 |  |  | 55,11 | 0,55 | 2,32 | 2,77
20.03.2025 12:10 | 0,005 |  |  | 176,58 | 1,06 | 2,96 | 2,85
20.03.2025 12:20 | 0,001 |  |  | 169,84 | 0,73 | 2,58 | 2,98
20.03.2025 12:30 | 0,015 |  |  | 154,83 | 0,75 | 2,75 | 3,43
20.03.2025 12:40 | 0,012 |  |  | 189,98 | 0,76 | 2,43 | 3,57
20.03.2025 12:50 | 0,005 |  |  | 181,94 | 0,73 | 2,5 | 3,92
20.03.2025 13:00 | 0,001 |  |  | 249,73 | 1,03 | 3,32 | 4,46
20.03.2025 13:10 | 0,025 |  |  | 289,23 | 0,7 | 1,67 | 4,99
20.03.2025 13:20 | 0,012 |  |  | 134,58 | 1,08 | 2,79 | 5,57
20.03.2025 13:30 | 0,011 |  |  | 301,7 | 0,71 | 2,34 | 6,58
20.03.2025 13:40 | 0,009 |  |  | 252,45 | 0,85 | 3,14 | 7,12
20.03.2025 13:50 | 0,016 |  |  | 5,39 | 0,92 | 2,98 | 7,37
20.03.2025 14:00 | 0,008 |  |  | 0 | 1,12 | 4,04 | 7,07
20.03.2025 14:10 | 0,017 |  |  | 248,43 | 0,79 | 2,7 | 7,32
20.03.2025 14:20 | 0 |  |  | 152,59 | 0,84 | 2,47 | 7,49
20.03.2025 14:30 | 0,008 |  |  | 168,18 | 0,74 | 2,65 | 7,79
20.03.2025 14:40 | 0,028 |  |  | 164,29 | 1,04 | 3,05 | 7,93
20.03.2025 14:50 | 0,022 |  |  | 175,21 | 1,22 | 3,49 | 5,75
20.03.2025 15:00 | 0,017 |  |  | 203,96 | 1,2 | 3,35 | 5,07
20.03.2025 15:10 | 0,035 |  |  | 179,77 | 0,95 | 2,59 | 5,4
20.03.2025 15:20 | 0,016 |  |  | 157,94 | 1,17 | 3,19 | 5,23
20.03.2025 15:30 | 0,01 |  |  | 185,74 | 1,45 | 3,9 | 5
20.03.2025 15:40 | 0,024 |  |  | 184,57 | 1,34 | 3,14 | 4,31
20.03.2025 15:50 | 0,017 |  |  | 164,32 | 1,02 | 2,56 | 4,39
20.03.2025 16:00 | 0,008 |  |  | 193,59 | 1,21 | 3,81 | 4,46
20.03.2025 16:10 | 0 |  |  | 174,77 | 0,98 | 3,24 | 4,8
20.03.2025 16:20 | 0 |  |  | 173,58 | 0,93 | 2,72 | 5,28
20.03.2025 16:30 | 0,007 |  |  | 192,83 | 1,01 | 2,81 | 4,89
20.03.2025 16:40 | 0,005 |  |  | 93,81 | 1,15 | 2,96 | 4,74
20.03.2025 16:50 | 0,004 |  |  | 160,75 | 1,12 | 3,13 | 5,09
20.03.2025 17:00 | 0,022 |  |  | 162,16 | 1,01 | 2,66 | 4,94
20.03.2025 17:10 | 0,012 |  |  | 153,78 | 0,82 | 2,38 | 5,11
20.03.2025 17:20 | 0 |  |  | 180,42 | 0,9 | 2,58 | 5,13
20.03.2025 17:30 | 0,019 |  |  | 172,04 | 0,83 | 2,32 | 4,75
20.03.2025 17:40 | 0,021 |  |  | 163,46 | 0,98 | 2,8 | 4,86
20.03.2025 17:50 | 0,016 |  |  | 189,78 | 0,86 | 2,81 | 4,56
20.03.2025 18:00 | 0,023 |  |  | 181,02 | 0,65 | 2,15 | 4,5
20.03.2025 18:10 | 0,02 |  |  | 194,54 | 0,58 | 1,43 | 4,65
20.03.2025 18:20 | 0,019 |  |  | 188,35 | 0,46 | 1,03 | 4,78
20.03.2025 18:30 | 0,009 |  |  | 183,44 | 0,4 | 1,03 | 4,6
20.03.2025 18:40 | 0,025 |  |  | 185,97 | 0,59 | 1,27 | 4,26
20.03.2025 18:50 | 0,013 |  |  | 0 | 0,44 | 1,04 | 4,04
20.03.2025 19:00 | 0,016 |  |  | 0 | 0 | 0,73 | 3,95
20.03.2025 19:10 | 0,024 |  |  | 0 | 0 | 0,65 | 3,9
20.03.2025 19:20 | 0,021 |  |  | 0 | 0 | 0,9 | 3,9
20.03.2025 19:30 | 0,013 |  |  | 0 | 0 | 0,53 | 3,7
20.03.2025 19:40 | 0,005 |  |  | 168,47 | 0 | 0,72 | 3,54
20.03.2025 19:50 | 0,018 |  |  | 0 | 0 | 0,73 | 3,54
20.03.2025 20:00 | 0,019 |  |  | 0 | 0 | 0,56 | 3,53
20.03.2025 20:10 | 0,011 |  |  | 0 | 0 | 0,3 | 3,61
20.03.2025 20:20 | 0,013 |  |  | 0 | 0 | 0,54 | 3,8
20.03.2025 20:30 | 0,001 |  |  | 0 | 0 | 0,55 | 3,9
20.03.2025 20:40 | 0,015 |  |  | 0 | 0 | 0,41 | 3,84
20.03.2025 20:50 | 0,019 |  |  | 0 | 0 | 0,33 | 3,93
20.03.2025 21:00 | 0,01 |  |  | 10,54 | 0 | 0,44 | 3,92
20.03.2025 21:10 | 0,017 |  |  | 70,71 | 0 | 0,65 | 3,85
20.03.2025 21:20 | 0,037 |  |  | 0 | 0 | 0,84 | 3,69
20.03.2025 21:30 | 0,03 |  |  | 0 | 0 | 0,67 | 3,54
20.03.2025 21:40 | 0 |  |  | 7,46 | 0,35 | 0,83 | 3,61
20.03.2025 21:50 | 0,004 |  |  | 0 | 0 | 0,64 | 3,44
20.03.2025 22:00 | 0,029 |  |  | 0 | 0 | 0,58 | 3,38
20.03.2025 22:10 | 0,029 |  |  | 0 | 0,37 | 0,8 | 3,36
20.03.2025 22:20 | 0,04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,52
20.03.2025 22:30 | 0,033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,69
20.03.2025 22:40 | 0,042 |  |  | 0 | 0 | 0,59 | 3,68
20.03.2025 22:50 | 0,043 |  |  | 0 | 0 | 0,5 | 3,58
20.03.2025 23:00 | 0,037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,56
20.03.2025 23:10 | 0,024 |  |  | 355,9 | 0 | 0,71 | 3,38
20.03.2025 23:20 | 0,029 |  |  | 0 | 0 | 0,52 | 2,86
20.03.2025 23:30 | 0,044 |  |  | 8,93 | 0 | 0,74 | 2,99
20.03.2025 23:40 | 0,039 |  |  | 29,81 | 0 | 0,57 | 2,79
20.03.2025 23:50 | 0,032 |  |  | 0 | 0 | 0,49 | 2,89
21.03.2025 00:00 | 0,045 |  |  | 0 | 0,43 | 0,81 | 2,63
21.03.2025 00:10 | 0,031 |  |  | 39,13 | 0,48 | 0,84 | 2,06
21.03.2025 00:20 | 0,034 |  |  | 0 | 0 | 0,42 | 2,45
21.03.2025 00:30 | 0,032 |  |  | 0 | 0 | 0,71 | 2,5
21.03.2025 00:40 | 0,037 |  |  | 185,54 | 0 | 0,5 | 2,28
21.03.2025 00:50 | 0,03 |  |  | 0 | 0 | 0,43 | 2,14
21.03.2025 01:00 | 0,037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2,11
21.03.2025 01:10 | 0,024 |  |  | 0 | 0 | 0,35 | 1,92
21.03.2025 01:20 | 0,02 |  |  | 28,59 | 0 | 0,44 | 1,92
21.03.2025 01:30 | 0,029 |  |  | 3,8 | 0,36 | 0,66 | 1,53
21.03.2025 01:40 | 0,034 |  |  | 8,28 | 0 | 0,52 | 1,12
21.03.2025 01:50 | 0,045 |  |  | 0 | 0 | 0,61 | 1,3
21.03.2025 02:00 | 0,04 |  |  | 0 | 0 | 0,4 | 1,36
21.03.2025 02:10 | 0,012 |  |  | 52,18 | 0 | 0,45 | 1,45
21.03.2025 02:20 | 0 |  |  | 24,98 | 0 | 0,76 | 1,56
21.03.2025 02:30 | 0,024 |  |  | 0 | 0 | 0,45 | 1,54
21.03.2025 02:40 | 0,035 |  |  | 153,17 | 0,44 | 1,06 | 1,34
21.03.2025 02:50 | 0,04 |  |  | 0 | 0,41 | 0,66 | 1,14
21.03.2025 03:00 | 0,029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,89
21.03.2025 03:10 | 0,015 |  |  | 0 | 0,31 | 1,24 | 0,57
21.03.2025 03:20 | 0,026 |  |  | 157,54 | 0 | 0,68 | 0,52
21.03.2025 03:30 | 0,039 |  |  | 0 | 0 | 0,54 | 0,66
21.03.2025 03:40 | 0,035 |  |  | 0 | 0 | 0,6 | 0,49
21.03.2025 03:50 | 0,039 |  |  | 0 | 0 | 0,4 | 0,49
21.03.2025 04:00 | 0,028 |  |  | 9,4 | 0 | 0,38 | 0,55
21.03.2025 04:10 | 0,028 |  |  | 18,61 | 0 | 0,73 | 0,56
21.03.2025 04:20 | 0,018 |  |  | 187,56 | 0 | 0,7 | 0,01
21.03.2025 04:30 | 0,025 |  |  | 0 | 0,37 | 0,7 | 0,31
21.03.2025 04:40 | 0,038 |  |  | 0 | 0 | 0,59 | 0
21.03.2025 04:50 | 0,031 |  |  | 0 | 0 | 0,52 | 0,18
21.03.2025 05:00 | 0,036 |  |  | 0 | 0 | 0,41 | 0,22
21.03.2025 05:10 | 0,027 |  |  | 0 | 0,55 | 1,08 | 0,2
21.03.2025 05:20 | 0,041 |  |  | 0 | 0 | 0,52 | 0,14
21.03.2025 05:30 | 0,029 |  |  | 166,78 | 0,51 | 1,51 | 0
21.03.2025 05:40 | 0,03 |  |  | 133,92 | 0,67 | 1,23 | 0,34
21.03.2025 05:50 | 0,026 |  |  | 0 | 0 | 0,6 | 0,23
21.03.2025 06:00 | 0,023 |  |  | 0 | 0 | 0,48 | 0
21.03.2025 06:10 | 0,006 |  |  | 0 | 0 | 0,38 | 0
21.03.2025 06:20 | 0,004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,18
21.03.2025 06:30 | 0,027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.03.2025 06:40 | 0,024 |  |  | 0 | 0 | 0,35 | 0,15
21.03.2025 06:50 | 0,039 |  |  | 91,99 | 0 | 0,84 | 0
21.03.2025 07:00 | 0,04 |  |  | 0 | 0 | 0,61 | 0,05
21.03.2025 07:10 | 0,024 |  |  | 0 | 0 | 0,54 | 0,18
21.03.2025 07:20 | 0,023 |  |  | 41,33 | 0 | 0,5 | 0,34
21.03.2025 07:30 | 0,029 |  |  | 280,44 | 0 | 0,57 | 0,32
21.03.2025 07:40 | 0,029 |  |  | 0 | 0 | 0,43 | 0,36
21.03.2025 07:50 | 0,028 |  |  | 0 | 0 | 0,57 | 0
21.03.2025 08:00 | 0,037 |  |  | 0 | 0 | 0,43 | 0
21.03.2025 08:10 | 0,025 |  |  | 145,83 | 0 | 0,79 | 0,18
21.03.2025 08:20 | 0,017 |  |  | 176,5 | 0,65 | 1,48 | 0,05
21.03.2025 08:30 | 0,023 |  |  | 171,6 | 0,63 | 1,3 | 0
21.03.2025 08:40 | 0,023 |  |  | 205,43 | 0,58 | 1,17 | 0,21
21.03.2025 08:50 | 0,028 |  |  | 307,83 | 0,4 | 1,15 | 0,49
21.03.2025 09:00 | 0,041 |  |  | 0 | 0,43 | 0,96 | 0,73
21.03.2025 09:10 | 0,021 |  |  | 199 | 0,35 | 1,1 | 1,05
21.03.2025 09:20 | 0,013 |  |  | 304,82 | 0 | 0,67 | 1,25
21.03.2025 09:30 | 0,044 |  |  | 0 | 0,5 | 1,3 | 1,51
21.03.2025 09:40 | 0,041 |  |  | 133,87 | 0,62 | 1,76 | 1,63
21.03.2025 09:50 | 0,039 |  |  | 153,13 | 0,61 | 1,71 | 1,42
21.03.2025 10:00 | 0,046 |  |  | 187,68 | 0,77 | 1,6 | 1,22
21.03.2025 10:10 | 0,029 |  |  | 72,14 | 0,55 | 1,71 | 1,53
21.03.2025 10:20 | 0,016 |  |  | 278,34 | 0,63 | 1,92 | 1,61
21.03.2025 10:30 | 0,026 |  |  | 269,07 | 0,81 | 1,67 | 1,68
21.03.2025 10:40 | 0,044 |  |  | 134,99 | 0,56 | 1,23 | 2,29
21.03.2025 10:50 | 0,039 |  |  | 159,41 | 1,18 | 2,81 | 2,71
21.03.2025 11:00 | 0,045 |  |  | 219,09 | 0,68 | 1,73 | 3,1
21.03.2025 11:10 | 0,015 |  |  | 26,09 | 0,91 | 2,35 | 2,95
21.03.2025 11:20 | 0,028 |  |  | 212,53 | 0,92 | 1,78 | 2,93
21.03.2025 11:30 | 0,038 |  |  | 166,25 | 0,97 | 2,66 | 3,73
21.03.2025 11:40 | 0,011 |  |  | 155,21 | 0,95 | 2,01 | 4,4
21.03.2025 11:50 | 0,044 |  |  | 174,01 | 0,95 | 1,78 | 4,51
21.03.2025 12:00 | 0,032 |  |  | 197,65 | 0,85 | 1,89 | 4,97
Минимум | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Среднее | 0,023 |  |  | 92,25 | 0,403 | 1,34 | 2,808
Максимум | 0,046 |  |  | 355,9 | 1,45 | 4,04 | 7,93