|  |  |
| --- | --- |
| **Станция: ВУТ ПП1** |  |
| **Период: 01.05.2025 00:00 - 15.05.2025 00:00** |  |
| Местное время | Концентрация TSP, мг/м³ | Концентрация PM2.5, мг/м³ | Концентрация PM10, мг/м³ | Направление ветра, ° | Ср. скорость ветра, м/с | Порыв ветра, м/с | Температура воздуха, ℃ |
| 01.05.2025 00:00 | 0,02 | 0,01 |  | 97,37 | 1,55 | 3,4 | 7,95 |
| 02.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 162,57 | 3,06 | 6,4 | 9,73 |
| 03.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 274,77 | 2,98 | 5,9 | 8,47 |
| 04.05.2025 00:00 | 0,03 | 0,01 |  | 180,58 | 0,88 | 1,5 | 9,69 |
| 05.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 311,95 | 2,11 | 3,1 | 9,9 |
| 06.05.2025 00:00 | 0,02 | 0,01 |  | 189,17 | 0,82 | 1,2 | 7,96 |
| 07.05.2025 00:00 | 0,03 | 0,01 |  | 164,09 | 0,84 | 1,4 | 7,92 |
| 08.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 171,47 | 0,84 | 1,8 | 9,87 |
| 09.05.2025 00:00 | 0,02 | 0,01 |  | 174,02 | 0,5 | 1 | 12,91 |
| 10.05.2025 00:00 | 0,07 | 0,01 |  | 163,37 | 1,07 | 1,6 | 10,94 |
| 11.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 324,38 | 2,05 | 3,3 | 13,4 |
| 12.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 132,58 | 0,32 | 0,7 | 9 |
| 13.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 89,34 | 0,38 | 0,8 | 10,59 |
| 14.05.2025 00:00 | 0,04 | 0,01 |  | 234,68 | 0,38 | 0,9 | 12,19 |
| 15.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 88,54 | 0,71 | 1,6 | 8,5 |
| Минимум | 0 | 0 |  | 57,95 | 0,11 | 0,2 | 3,17 |
| Среднее | 0,024 | 0,005 |  | 184,848 | 1,696 | 3,25 | 11,368 |
| Максимум | 0,43 | 0,09 |  | 337,68 | 5,84 | 11 | 19,58 |
| **Станция: ВУТ ПП2** | **С 07.04.2025 в ремонте** |
| **Станция: ВУТ С3** |  |
| **Период: 01.05.2025 00:00 - 15.05.2025 00:00** |  |  |
| Местное время | Концентрация TSP, мг/м³ | Концентрация PM2.5, мг/м³ | Концентрация PM10, мг/м³ | Направление ветра, ° | Ср. скорость ветра, м/с | Порыв ветра, м/с | Температура воздуха, ℃ |
| 01.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 134,65 | 3,89 | 6,4 | 7,61 |
| 02.05.2025 00:00 | 0,02 | 0,01 |  | 143,64 | 5,73 | 10,1 | 9,46 |
| 03.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 289,15 | 2,62 | 4,9 | 8,63 |
| 04.05.2025 00:00 | 0,02 | 0 |  | 184,54 | 1,13 | 1,8 | 8,81 |
| 05.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 316,73 | 3,28 | 5,8 | 9,34 |
| 06.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 173,22 | 0,92 | 1,3 | 6,88 |
| 07.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 226,48 | 0,4 | 0,9 | 6,67 |
| 08.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 200,03 | 0,8 | 1,8 | 7,84 |
| 09.05.2025 00:00 | 0,02 | 0,01 |  | 104,92 | 0,77 | 1,6 | 12,9 |
| 10.05.2025 00:00 | 0,04 | 0,01 |  | 131,07 | 0,82 | 2,2 | 10,75 |
| 11.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 286,02 | 1,35 | 2,6 | 12,82 |
| 12.05.2025 00:00 | 0 | 0 |  | 196,53 | 0,72 | 1 | 8,55 |
| 13.05.2025 00:00 | 0,02 | 0,01 |  | 138,65 | 0,35 | 0,7 | 9,89 |
| 14.05.2025 00:00 | 0,01 | 0,01 |  | 193,56 | 1,09 | 2 | 11,05 |
| 15.05.2025 00:00 | 0,01 | 0 |  | 129,78 | 0,57 | 1,1 | 8,37 |
| Минимум | 0 | 0 |  | 21,82 | 0,17 | 0,4 | 2,3 |
| Среднее | 0,021 | 0,005 |  | 186,469 | 2,035 | 3,921 | 11,238 |
| Максимум | 0,49 | 0,03 |  | 335,41 | 7,97 | 15,3 | 20,6 |