|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Станция: ВУТ ПП1** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Период: 01.05.2025 00:00 - 15.05.2025 00:00** | | | | | |  | | | | | | | | |
| Местное время | | Концентрация TSP, мг/м³ | | Концентрация PM2.5, мг/м³ | | Концентрация PM10, мг/м³ | | Направление ветра, ° | | Ср. скорость ветра, м/с | | Порыв ветра, м/с | | Температура воздуха, ℃ |
| 01.05.2025 00:00 | | 0,02 | | 0,01 | |  | | 97,37 | | 1,55 | | 3,4 | | 7,95 |
| 02.05.2025 00:00 | | 0,01 | | 0 | |  | | 162,57 | | 3,06 | | 6,4 | | 9,73 |
| 03.05.2025 00:00 | | 0 | | 0 | |  | | 274,77 | | 2,98 | | 5,9 | | 8,47 |
| 04.05.2025 00:00 | | 0,03 | | 0,01 | |  | | 180,58 | | 0,88 | | 1,5 | | 9,69 |
| 05.05.2025 00:00 | | 0 | | 0 | |  | | 311,95 | | 2,11 | | 3,1 | | 9,9 |
| 06.05.2025 00:00 | | 0,02 | | 0,01 | |  | | 189,17 | | 0,82 | | 1,2 | | 7,96 |
| 07.05.2025 00:00 | | 0,03 | | 0,01 | |  | | 164,09 | | 0,84 | | 1,4 | | 7,92 |
| 08.05.2025 00:00 | | 0,01 | | 0 | |  | | 171,47 | | 0,84 | | 1,8 | | 9,87 |
| 09.05.2025 00:00 | | 0,02 | | 0,01 | |  | | 174,02 | | 0,5 | | 1 | | 12,91 |
| 10.05.2025 00:00 | | 0,07 | | 0,01 | |  | | 163,37 | | 1,07 | | 1,6 | | 10,94 |
| 11.05.2025 00:00 | | 0,01 | | 0 | |  | | 324,38 | | 2,05 | | 3,3 | | 13,4 |
| 12.05.2025 00:00 | | 0,01 | | 0 | |  | | 132,58 | | 0,32 | | 0,7 | | 9 |
| 13.05.2025 00:00 | | 0,01 | | 0 | |  | | 89,34 | | 0,38 | | 0,8 | | 10,59 |
| 14.05.2025 00:00 | | 0,04 | | 0,01 | |  | | 234,68 | | 0,38 | | 0,9 | | 12,19 |
| 15.05.2025 00:00 | | 0 | | 0 | |  | | 88,54 | | 0,71 | | 1,6 | | 8,5 |
| Минимум | | 0 | | 0 | |  | | 57,95 | | 0,11 | | 0,2 | | 3,17 |
| Среднее | | 0,024 | | 0,005 | |  | | 184,848 | | 1,696 | | 3,25 | | 11,368 |
| Максимум | | 0,43 | | 0,09 | |  | | 337,68 | | 5,84 | | 11 | | 19,58 |
| **Станция: ВУТ ПП2** | **С 07.04.2025 в ремонте** | | | | | | | | | | | | | |
| **Станция: ВУТ С3** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Период: 01.05.2025 00:00 - 15.05.2025 00:00** | | | | |  | |  | | | | | | | |
| Местное время | Концентрация TSP, мг/м³ | | Концентрация PM2.5, мг/м³ | | Концентрация PM10, мг/м³ | | Направление ветра, ° | | Ср. скорость ветра, м/с | | Порыв ветра, м/с | | Температура воздуха, ℃ | |
| 01.05.2025 00:00 | 0 | | 0 | |  | | 134,65 | | 3,89 | | 6,4 | | 7,61 | |
| 02.05.2025 00:00 | 0,02 | | 0,01 | |  | | 143,64 | | 5,73 | | 10,1 | | 9,46 | |
| 03.05.2025 00:00 | 0 | | 0 | |  | | 289,15 | | 2,62 | | 4,9 | | 8,63 | |
| 04.05.2025 00:00 | 0,02 | | 0 | |  | | 184,54 | | 1,13 | | 1,8 | | 8,81 | |
| 05.05.2025 00:00 | 0 | | 0 | |  | | 316,73 | | 3,28 | | 5,8 | | 9,34 | |
| 06.05.2025 00:00 | 0,01 | | 0 | |  | | 173,22 | | 0,92 | | 1,3 | | 6,88 | |
| 07.05.2025 00:00 | 0,01 | | 0 | |  | | 226,48 | | 0,4 | | 0,9 | | 6,67 | |
| 08.05.2025 00:00 | 0,01 | | 0 | |  | | 200,03 | | 0,8 | | 1,8 | | 7,84 | |
| 09.05.2025 00:00 | 0,02 | | 0,01 | |  | | 104,92 | | 0,77 | | 1,6 | | 12,9 | |
| 10.05.2025 00:00 | 0,04 | | 0,01 | |  | | 131,07 | | 0,82 | | 2,2 | | 10,75 | |
| 11.05.2025 00:00 | 0,01 | | 0 | |  | | 286,02 | | 1,35 | | 2,6 | | 12,82 | |
| 12.05.2025 00:00 | 0 | | 0 | |  | | 196,53 | | 0,72 | | 1 | | 8,55 | |
| 13.05.2025 00:00 | 0,02 | | 0,01 | |  | | 138,65 | | 0,35 | | 0,7 | | 9,89 | |
| 14.05.2025 00:00 | 0,01 | | 0,01 | |  | | 193,56 | | 1,09 | | 2 | | 11,05 | |
| 15.05.2025 00:00 | 0,01 | | 0 | |  | | 129,78 | | 0,57 | | 1,1 | | 8,37 | |
| Минимум | 0 | | 0 | |  | | 21,82 | | 0,17 | | 0,4 | | 2,3 | |
| Среднее | 0,021 | | 0,005 | |  | | 186,469 | | 2,035 | | 3,921 | | 11,238 | |
| Максимум | 0,49 | | 0,03 | |  | | 335,41 | | 7,97 | | 15,3 | | 20,6 | |